HSDR－2018－00013

益赫政发〔2018〕19号

益阳市赫山区人民政府

关于印发《赫山区处置电网大面积

停电事件应急预案》的通知

各乡、镇人民政府，街道办事处，园区管委会，区直及驻区各单位：

现将《赫山区处置电网大面积停电事件应急预案》印发给你们，请认真贯彻执行。

益阳市赫山区人民政府

2018年9月25日

（此件主动公开）

目    录

1.总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 工作原则

2.组织机构

2.1 区应急机构

2.2 应急指挥部成员单位职责

2.3 地方应急指挥机构

3.事件分级

3.1 特别重大大面积停电事件

3.2 重大大面积停电事件

3.3 较大大面积停电事件

3.4 一般大面积停电事件

4.应急响应

4.1 响应分级

4.2 响应措施

4.3 应急结束

5.后期处置

5.1 处置评估

5.2 事件调查

5.3 善后处置

5.4 恢复重建

6.保障措施

6.1 队伍保障

6.2 装备物资保障

6.3 通信、交通与运输保障

6.4 技术保障

6.5 应急电源保障

6.6 资金保障

7.宣传、培训和演习

7.1 宣传

7.2 培训

7.3 演习

8.信息发布

9.附则

9.1 预案管理

9.2 预案解释

9.3 预案实施时间

赫山区处置电网大面积停电事件应急预案

1.总则

1.1 编制目的

正确、有效、快速处理大面积停电事件，最大限度地减少大面积停电造成的影响和损失，维护社会大局稳定和人民群众生命财产安全。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家处置电网大面积停电事件应急预案》和《赫山区突发事件总体应急预案》，制定本预案。

1.3 适用范围

1.3.1本预案适用于全区应对和处理因电力生产一般以上事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起的对全区安全和社会稳定以及人民群众生产生活构成重大影响和严重威胁的大面积停电事件。

1.3.2本预案用于规范在电网发生大面积停电事件时，全区各级各有关部门组织开展社会救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。

1.3.3本预案中大面积停电是指电力生产受严重自然灾害影响或发生一般以上事故，引起连锁反应，造成全区大面积停电事件。

1.4 工作原则

1.4.1预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强电力安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，有效防止电力生产事故发生；加强电力设施保护宣传和行政执法工作，提高公众保护电力设施的意识；协调发电燃料供给，规范电力市场秩序，避免发生电力供应危机；开展大面积停电恢复控制研究，制订科学有效的电网恢复预案；开展停电救援和紧急处置演习，提高对大面积停电事件处理和应急救援综合处置能力。

1.4.2统一指挥。在全区统一指挥和协调下，通过应急指挥机构和电网调度机构，组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护社会稳定、恢复生产等各项应急工作。

1.4.3分工负责。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。电网企业按照电网结构和调度管辖范围，制订和完善电网应急处理和恢复预案，保证电网尽快恢复供电。发电企业完善“保厂用电”措施，确保机组的启动能力和电厂自身安全。电力用户根据重要程度，自备必要的保安措施，避免在突然停电情况下发生次生灾害。各乡镇（街道、园区）和区直及驻区有关部门要按各自职责，组织做好电网大面积停电事件应急准备和处置工作。

1.4.4保证重点。在电网事故处理和控制中，将保证大电网的安全放在第一位，采取各种必要手段，防止事故范围进一步扩大，防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中，优先保证重要电厂厂用电源和主干网架、重要输变电设备恢复，提高整个系统恢复速度。在供电恢复中，优先考虑对重点地区、重要用户恢复供电，尽快恢复社会正常秩序。

2.组织机构

2.1 区应急机构

2.1.1电网大面积停电应急指挥部

成立赫山区电网大面积停电事件应急指挥部（以下简称区应急指挥部），由分管电力的副区长任指挥长，区政府办协管电力的副主任、赫山供电分公司总经理任副指挥长，区委宣传部（区新闻信息中心）、赫山公安分局、区发改局、区工信局、区民政局、区财政局、区住建局、区交通局、区水务局、区商务局、区卫计局、区安监局、赫山交警大队、赫山消防大队、赫山国土分局、区气象局、赫山供电分公司等单位负责人为成员，统一领导指挥大面积停电事件应急处置工作。

2.1.2区应急指挥部职责

（1）统一领导全区大面积停电事件应急处理、事故抢险、维护稳定、恢复生产等各项应急工作；

（2）研究和部署重大应急对策；

（3）督促制定、修编应急预案；

（4）宣布进入和解除预警状态；

（5）宣布进入和解除应急状态；

（6）宣布实施和终止应急预案；

（7）做好乡镇（街道、园区）、各部门之间的协调工作。

2.1.3区应急指挥部办公室

区应急指挥部下设办公室，负责指挥部日常工作。办公室设赫山供电分公司。

2.1.4区应急指挥部办公室主要职责

（1）根据大面积停电情况，提请区应急指挥部决定进入和解除预警状态或应急状态，实施和终止应急预案；

（2）落实区应急指挥部下达的应急指令；

（3）督促应急预案执行；

（4）掌握应急处理和供电恢复情况，及时协调解决应急过程中的重大问题；

2.2 应急指挥部成员单位职责

区委宣传部（区新闻信息中心）：负责第一时间的信息发布、事故抢险救灾的宣传报道和有关安全事项的告知工作，引导各新闻媒体准确、正面、积极报导相关信息。

赫山公安分局：在停电期间，加强对政府、医院、银行等单位的安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

区发改局：加强大面积停电期间市场价格监测和监督检查，会同工商、质监等部门共同维护正常的市场秩序，防止市场产生大的波动。

区工信局：负责协调电信、移动、联通等通信企业做好通信保障工作。

区民政局：负责救援物资储备，确保大面积停电期间救灾物资的供应。

区财政局：保障大面积停电事件防范和应急处置各项费用并及时拨付。

区住建局：保障停电期间群众日常生活的供水、供热、供气。

区交通局：保障大面积停电事件应急物资的运输工作，组织运输车辆参与电力抢修，确保电力设施及时运送到位。

区水务局：及时为电力抢险提供必要的水文情况。

区商务局：保障居民在停电期间的基本生活品供应工作。

区卫计局：根据应急需要，快速组织医疗应急救援队伍进入救灾现场，组织实施医疗救治工作和各项预防控制措施。

区安监局：加强停电期间安全生产检查，积极参与因停电而发生安全生产事故的应急处置工作。

赫山交警大队：加强停电地区道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障应急救援车辆正常通行。

赫山消防大队：做好各项灭火救援应急准备工作，及时扑灭大面积停电期间发生的各类火灾。

赫山国土分局：及时为电力抢险提供必要的地质信息。

区气象局：负责应急处置期间的天气情况监控，及时通报情况。

赫山供电分公司：成立电网大面积停电应急指挥机构，组建电力抢险队伍，制定电网事故应急预案，建立完备的事故监测、预警、报告和应急处置工作制度，迅速组织力量开展事故抢险救灾，修复被损电力设施，恢复灾区电力供应工作。

必要条件下，其他部门全力配合参与大面积停电事件的应急处置工作。

2.3 地方应急指挥机构

各乡镇（街道、园区）比照国家处置电网大面积停电事件应急预案，结合本地实际制定预案并成立相应的应急指挥机构，建立和完善相应的应急救援与处置体系。

3.事件分级

按照电网停电范围和事故严重程度，大面积停电事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

3.1 特别重大大面积停电事件

3.1.1区域性电网：减供负荷30%以上。

3.1.2省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷30%以上，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷40%以上。

3.2 重大大面积停电事件

3.2.1区域性电网：减供负荷10%以上30%以下。

3.2.2省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷13%以上30%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷16%以上40%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷50%以上。

3.2.3市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

3.3 较大大面积停电事件

3.3.1区域性电网：减供负荷7%以上10%以下。

3.3.2省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷10%以上13%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷12%以上16%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷20%以上50%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷40%以上。

3.3.3市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

3.3.4区电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

3.4 一般大面积停电事件

3.4.1区域性电网：减供负荷4%以上7%以下。

3.4.2省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷5%以上10%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷6%以上12%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷10%以上20%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷25%以上40%以下。

3.4.3市电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。

3.4.4区级电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

4.应急响应

4.1 响应分级

根据大面积停电事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。较大以上大面积停电事件，在中央、省、市应急指挥机构的指导下开展应急处置工作。初判发生一般大面积停电事件，由区应急指挥部组织有关部门开展应急处置工作。对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，由区应急指挥部结合实际情况启动应急响应。应急响应启动后，可视事件造成损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

4.2 响应措施

大面积停电事件发生后，供电公司和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，减少损失。事发地乡镇（街道、园区）、区直及驻区有关单位要根据工作需要，组织采取措施。

4.2.1抢修电网并恢复运行

供电公司要合理安排运行方式，控制停电范围；迅速组织力量抢修受损电网设备设施，恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，优先恢复重要电力用户、重点项目和重点地区的电力供应。

发电企业保证设备安全，抢修受损设备，做好发电机组并网运行准备，按照电力调度指令恢复运行。

4.2.2防范次生衍生事故

重要电力用户按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生衍生事故。

4.2.3保障居民基本生活

住建部门要采取多方措施保障群众日常生活的供水、供热、供气；商务部门要积极组织生活必需品的应急生产、调配和运输，保障停电期间居民基本生活。

4.2.4维护社会稳定

公安部门要加强重点单位的安全保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动。加强对停电区域内繁华街区、大型居民区、大型商场、学校、医院、金融机构、城市重要交通设施、码头及其他重要生产经营场所等重点地区、重点部位、人员密集场所的治安巡逻，及时疏散人员，解救被困人员，防范治安事件。交警部门要加强交通疏导，维护道路交通秩序。发改、工商部门督促企业尽快恢复生产经营活动，严厉打击造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价等各种违法行为。

4.2.5加强信息发布

宣传部门要加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

4.2.6组织事态评估

供电公司要及时组织对大面积停电事件影响范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，为进一步做好应对工作提供依据。

4.3 应急结束

同时满足以下条件时，由区应急指挥部终止应急响应：

4.3.1电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

4.3.2减供负荷恢复80%以上，受停电影响的重点地区负荷恢复90%以上；

4.3.3造成大面积停电事件的隐患基本消除；

4.3.4大面积停电事件造成的次生衍生事故基本处置完成。

5.后期处置

5.1 处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，供电公司要及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告，报区人民政府。

5.2 事件调查

大面积停电事件发生后，区应急指挥部根据有关规定成立调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理处置建议。

5.3 善后处置

事发地乡镇（街道、园区）要及时组织制订善后工作方案并组织实施。区金融办要迅速协调保险机构开展相关理赔工作，尽快消除大面积停电事件的影响。

5.4 恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由区人民政府上报省、市人民政府，在省、市人民政府的指导下开展电力设施恢复重建工作。

6.保障措施

6.1 队伍保障

供电公司应建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。各乡镇（街道、园区）可根据需要组织动员其他专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。公安、消防、武警等部门要做好应急力量支援保障。

6.2 装备物资保障

供电公司应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。区、乡镇两级要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。鼓励支持社会化储备。

6.3 通信、交通与运输保障

工信部门要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；交警部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。

6.4 技术保障

供电公司要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。气象、国土、水务部门要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。

6.5 应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。供电公司应充分考虑电源规划布局，保障各地区“黑启动”电源。应配备适量的应急发电装备，必要时提供应急电源支援。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

6.6 资金保障

财政部门及电力部门应按照有关规定，对大面积停电事件处置工作提供必要的资金保障。

7.宣传、培训和演习

7.1 宣传

电力企业和重要电力用户应对全体员工加强防范事故的安全生产教育和应急救援教育，并通过各种新闻媒体向全社会宣传出现大面积停电的紧急情况下如何采取正确措施处置，增强公众的自我保护意识。

7.2 培训

电力企业和重要电力用户应认真组织员工对应急预案的学习和演练，并通过专业人员的技术交流和研讨，提高应急救援的业务知识水平。

7.3 演习

区应急指挥部办公室至少每年协调组织一次应急联合演练，加强和完善各部门协调配合工作。电力企业应根据自身特点，定期组织本企业的应急救援演练。

8.信息发布

区应急指挥部办公室和宣传部门负责对事故信息统一对外发布，并负责拟定信息发布方案，及时采用适当方式发布信息，组织报道。

9.附则

9.1 预案管理

本预案实施后，供电公司要会同有关部门组织预案宣传、培训和演练，并根据实际情况，适时组织评估和修订。

9.2 预案解释

本预案由区人民政府负责解释。

9.3 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

抄送：区委，区人大，区政协。

益阳市赫山区人民政府办公室              2018年9月25日印发